|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***KARTA INWENTARYZACYJNA STUDZIENKI*** | | | | | | | | | | kanalizacyjnej  telekomunikacyjnej  wodociągowej |
| nr studzienki | | | | | | | | | numer obrębu  ***2052*** | MODGIK - ………………………  (pieczęć Wykonawcy) |
| 1.Opis poĹ‚oĹĽenia studzienki 123123 | | (miasto, ul., nr domu, pkt charakterystyczny) | | | | | | |
| numer godła mapy |
| stan techniczny studzienki | | (dobry, zły – popękane ściany, brak pokrywy) | | | | | | | Opis topograficzny/ szkic sytuacyjny/ mapa  \\fs3.zwik.local\Dom\wojmylka\My Pictures\Zniwna 57.jpg | |
| uwagi | | ***studnia bet. Ø1200***  (studzienka zalana, zamulona, niedrożna) | | | | | | |
| współrzędne środka pokrywy  ***x = 5465681,95 y = 5923794,73*** | | | | | | | | |
| współrzędne osi komory  ***x = 5465681,86 y = 5923794,42*** | | | | | | | | |
| Współrzędne punktów obrysu komory | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | | | Rzut poziomy *Studni nr 0044*    C:\nowy d\rzut poziomy.jpg | |
|  |  | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | | | |
| DANE WYSOKOŚCIOWE DOTYCZĄCE STUDZIENKI | | | | | | | | |
| wyszczególnienie | | oznaczenie | dane | | | rok pom. | | wykonawca |
| Rzędna góry pokrywy | | Hp | ***25,18*** | | | ***2008*** | | ***W. Myłka*** |
|  | | |  | |  |
|  | | |  | |  |
| Rzędna dna | | Hd | ***21,71*** | | | ***2008*** | | ***W. Myłka*** |
|  | | |  | |  | Rzut pionowy **Studni nr 0044**  C:\nowy d\rzut pionowy.jpg | |
|  | | |  | |  |
| DANE DOTYCZĄCE WLOTÓW I WYLOTÓW | | | | | | | | |
| oznaczenie wg rzutu pionowego | | rzędne wlotów i dolotów | | | średnica w mm | | rodzaj materiału | |
| ***1*** | | ***21,73*** | | | ***150*** | | ***kamionka*** | |
| ***2*** | | ***21,72*** | | | ***200*** | | ***kamionka*** | |
| ***3*** | | ***21,71*** | | | ***200*** | | ***kamionka*** | |
|  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |

**Załącznik Nr 4 do SIWZ**

**wzór katy inwentaryzacyjnej studzienki**